| project | Leap year | 2018 First season | 2018 Second season | 2018 Third season | 2018 Fourth season | Class A Sea waters Released water quality standards |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Water temperature | 17.1~32.1 ℃ | 21.4 | 27.2 | 27.6 | 26.8 | <42℃ |
| pH | 7.4~8.2 | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 6.0~9.0 |
| Biochemical oxygen demand | <1~3.4 mg/L | 14.7 | ND | ND | 9.1 | <100 mg/L |
| chemical oxygen demand | ND~40.1 mg/L | 85.5 | 19.6 | 18.6 | 35.4 | <200 mg/L |
| Suspended solid | 1.8~59.3 mg/L | 7.1 | 19.2 | 26.9 | 22.8 | <100 mg/L |
| Escherichia coli | <10~130 CFU/100mL | <10 | <10 | <10 | 30 | <5,000,000 CFU/100 mL |
| grease | ND~4.1 mg/L | ND | ND | ND | ND | <20 mg/L |
| Phenolphthalein | ND~0.0045mg/L | <0.0020 | <0.0020 | 0.0365 | <0.0020 | <1 mg/L |
| Copper (Cu) | ND~0.021 mg/L | ND | ND | ND | ND | <2 mg/L |
| Zinc (Zn) | ND~0.0788 mg/L | 0.04 | 0.04 | ND | <0.01 | <4 mg/L |
| Cadmium (Cd) | ND~0.0004 mg/L | <0.005 | ND | ND | <0.005 | <0.5 mg/L |
| Plumbum (Pb) | ND~0.019 mg/L | <0.10 | ND | <0.10 | ND | <5 mg/L |
| Chromium (Cr) | ND~0.010 mg/L | ND | ND | ND | ND | <2 mg/L |
| Mercury (Hg) | ND~0.0013 mg/L | ND | ND | ND | ND | <0.1 mg/L |
| Arsenic (As) | 0.0005~0.0035 mg/L | 0.0018 | 0.0014 | 0.0020 | <0.0010 | <3 mg/L |
| Nickel (Ni) | ND~0.020 mg/L | ND | ND | ND | ND | <1 mg/L |